电流表内外接法分析和选择

| 造成误差原因 | 伏安法测电阻是根据部分电路欧姆定律来进行测量的。它的测量值和真实值应该是：R²â=U²âI²â£¬RÕæ£½UxIx，即使是测量十分准确的电压表和电流表，由于电压表和电流表都有内阻，导致了电阻的测量值和真实值存在误差。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内接法 | 外接法 |
| 电路图 |  |  |
| 分析 | 设电源电动势为U,其内阻忽略不计,如图所示,其中电流表的示数为I,电压表的示数为U1,电流表的内阻为RI电压表的内阻为RV,被测电阻为R ① ② ①②联立求解得R理论值为 其测量值为 由上式得,电流表内接时,理论值小于测量值. 即理论值与测量值相差为,则函数 , 为误差函数. ;当越大时,误差越小,测量值就越接近于理论值 | 设电源电动势为U,其内阻忽略不计,如图所示,其中电流表的示数为I,电压表的示数为U1电流表的内阻为RI,电压表的内阻为RV,被测电阻为R ① ② ①、②联立求解,得R的理论值, 而实际测量值为: 由上式可得电流表外接时,测量值小于理论值. 即关于R的函数为 fR=RRV,limR→0fR=RRV=0; 误差函数R越小,误差也越小,测量值越接近理论值 |
| 归纳 | 测量大值电阻时应采用电流表内接法 | 测量小值电阻时,电流表应采用外接法 |